**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ИНДИКАТОРА, ПРОГРАММИРУЕМОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ**

\* поля обязательные к заполнению

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЩИЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | |
| \*Предприятие: | | | | | Дата: | | | | | | |
| \*Адрес: | | | | | \*Тел.: | | | | | | |
| \*Контактное лицо: | | | | | Факс: | | | | | | |
| Должность: | | | | | E-mail: | | | | | | |
| Позиция и место установки: | | | | | \*Количество: | | | | | | |
| **ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | | | | | | | | | | | |
| Температура окружающей среды | Мин \_\_\_\_\_\_\_\_°С | | | | | | | Макс \_\_\_\_\_\_\_\_°С | | | |
| Взрывозащита | Общепромышленное исполнение | | | | | | | | | | |
| Искробезопасная электрическая цепь **Exia** | | | | | | | | | | |
| Взрывонепроницаемая оболочка **Exd** | | | | | | | | | | |
| **НАЗНАЧЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| Тип прибора | Индикатор | | | | | Программируемый измеритель | | | | | |
| Конструктивное исполнение | Щитовое | | | | | Полевое | | | | | |
| Степень защиты корпуса IP | IP65 | IP66 | | | | | IP67 | | | | др. \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Количество входных каналов | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| Наличие выходного сигнала | Требуется; Тип \_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | Не требуется | | | | | |
| Цифровой выход RS-485 | Требуется | | | | | Не требуется | | | | | |
| Количество релейных выходов | 1 | | 2 | | | | | | 4 | | |
| Напряжение питания | 24 В DC | | | | | 230 В AC | | | | | |
| Встроенный блок питания 24 В DC | Требуется | | | | | Не требуется | | | | | |
| Тип электрического присоединения (для полевого исполнения) | Кабельный ввод **(IP - 66)**  (по умолчанию комплектуется кабельным вводом ᴓ7-13мм) | | | | | | | | | | |
| Указать диаметр кабеля \_\_\_\_\_\_\_\_мм  Бронированный кабель  Металорукав (указать диаметр \_\_\_\_\_\_\_\_) | | | | | | | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| Монтажное и вспомогательное оборудование | Крепление на трубу | | | Термочехол | | | | | | Источник питания | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

\* поля обязательные к заполнению

Заполненный опросный лист просьба отправить на электронный адрес [sales@aplisens.ru](mailto:sales@aplisens.ru)

или по факсу +7 (495) 989-22-76.

Дополнительную информацию вы можете получить на сайте [www.aplisens.ru](http://www.aplisens.ru) или по телефонам:

+7 (495) 989-22-76, 8 (800) 700-22-76 (Бесплатно по всей России).